성그공고 2023-08-01

공고기간 2023. 08. 18 까지

공      고

제  목 : 8월 정기운영위원회의 결과

성원그랜드쇼핑상인회 2023년 8월 정기운영회의 결과를 아래와 같이 공고합니다.

◈   아       래   ◈

1. 일    시 : 2023. 08. 09 (목) 13 : 00 ~ 14 : 30

2. 장    소 : 지하1층 상인회 회의실

3. 회의내용 및 결과

구분	내 용	결 과
의결사항	1) 전통시장 화재공제 지원사업 단체가입의 건 - 지원내역 : 지자체 외 90% - 공제료 부담 : 1,050원/점포별	1.(의결) : 전통시장 화재공제 지원사업 단체가입 : 가결 - 점포별 가입기간 현황 실태파악 후 상인회 금액으로 단체가입키로 함. 이후 지원금은 상계처리하되 점포 별 실부담 공제료는 관리비로 처리함.
	2) 상가 통합보안시스템 강화의 건 - 기존 : 출입관리, 영상보안(CCTV) - 추가 : 복도 동작감지시스템, 지능형영상 통합관제(경비실내)	2.(의결) : 상가 통합보안시스템 강화 : 보류 - 설치 필요사유 등을 추가 검토하기로 하고 경비원 근무수칙 등을 강화키로 함. - 경비원 비상연락망 강화 및 휴일 긴급연락을 위해 경비전용 휴대폰을 설치키로 함
	3) 1층 C코아 정문앞 하수관 긴급 통수작업의 건 - 작업일시 : 2023년 7월 17일	3.(의결) : 1층 C코아 정문앞 하수관 긴급 통수 : 가결 - 업체선정 : 청명하수구 - 금액 : 440,000원(부가세 포함)
	4) 2023년 에스컬레이트 정기검사 결과 보고의 건 - 검사실시일 : 2023년 7월 19일	4.(의결) : 2023년 에스컬레이크 정기검사 결과 : 가결 - 판정결과 : 합격(6대) - 검사유효기간 : ~ 2023년 12월 31일
	5) 2023년 상반기 정기안전점검 및 기계설비 성능점검 결과 보고의 건 - 상반기 정기안전점검일 : 6.01 ~ 06.30 - 기계설비 성능점검일 : 7.03 ~ 04	5.(의결) : 상반기 정기안전점검 및 기계설비 성능점검 결과 : 가결 - 정기점검결과 : 안전등급 “보통” - 기계설비성능점검결과 : 송풍기 배기덕트 일부 노후 수리요 - 안전에 관한 사항은 추후 보완할 수 있도록 보수방법(견적포함) 등 별도 보고토록 함
	기타 1) 지하1층 B코아 1번 메인하수 횡주관 긴급 통수 작업의 건 - 작업일시 : 2023년 8월 3일	기타1.(의결) : 지하1층 B코아 메인하수 횡수관 긴급통수 : 가결 - 업체선정 : 삼일하수구 - 금액 : 550,000원(부가세 포함)
	기타 2) 지하주차장 램프구간 GS마트 물품하역 장소 바닥철판 교체 요청의 건 기타 3) 노후간판 정리의 건	기타2. 관리주체 여부 확인 후 철판교체 및 보수하기로 하고 아울러 GS배달차량 안전운전 요청하기로 함 기타3. 노후간판 중 주인없는 간판을 우선확인하여 정리할 수 있도록 함

2023. 08. 09

성 원 그 랜 드 쇼 핑 상 인 회 장