성그공고 2025-10-03

공고기간 2025. 10. 24 까지

공      고

제  목 : 10월 정기운영위원회의 결과

성원그랜드쇼핑상인회 2025년 10월 정기운영회의 결과를 아래와 같이 공고합니다.

◈   아       래   ◈

1. 일    시 : 2025. 10. 16 (목) 13 : 00 ~ 14 : 30

2. 장    소 : 지하1층 상인회 회의실

3. 회의내용 및 결과

구분	내 용	결 과
의결사항	1) 2025년 3/4분기 감사결과 보고의 건 - 감사기간 : 2025년 7/1 ~ 9/30 - 감사대상 : 회계 / 시설분야	1.(의결) : 2025년 3/4분기 감사 결과 : 가결 - 회계 및 시설분야 특이사항 없음 - 3/4분기 결산서 열람 : 30일간 관리사무소 보관
	2) 외부 파사드 광고판 외 SMPS교체의 건 - 대상 : LED등 및 SMPS 외 5곳	2.(의결) : 외부 파사드 광고판 외 SMPS 교체 : 가결 - 공사업체 : 광고공사 한길 - 공사금액 : 1,200,000원(부가세 별도)
	3) 감지지 오작동에 따른 스프링클러 누수 긴급 조치의 건 - 보수내역 : 주배관 엘보 및 조인트파손(1건) 스프링클러 헤더교체(7건)	3.(의결) : 감지기 오작동에 따른 스프링클러 누수 긴급 조치 : 가결 - 공사업체 : 경민이엔지 - 공사금액 : 2,681,000원(부가세 포함) - 향후 관리규약 개정시 전용부 설치된 스프링클러 책임소재 여부를 명확하게 구분키로 함.
	4) A코아 옥상 화장실용 배기팬 교체 추가보고의 건 - 교체내역 : 본체, 전동기, 크레인 외	4.(의결) : A코아 옥상 화장실용 배기팬 교체 추가 보고 : 가결 - 공사업체 : 서현AIRTECH - 공사금액 : 7,045,000원(비분할 제작조건, 부가세별도) - 비분할 제작이 불가할 시 별도 금액 등을 재보고 후 시행키로 함.
	5) 상가 화재보험 계약기간 만료에 따른 입찰 검토의 건 - 계약기간 : 2025년 11/3 ~ 2026년 11/3	5.(의결) : 상가화재보험 계약기간 만료에 따른 입찰 검토 : 가결 - 종합보험을 취급하는 업체의 독점으로 인한 폐해를 방지 하고자 업체별 사전 조사를 통해 합리적인 금액으로 수의계약을 진행키로 의결함.
	6) 2025년 하반기 냉난방기 필터청소 실시의 건 - 대상 : 천정형 164대	6.(의결) : 2025년 하반기 냉난방기 필터청소 실시 : 가결 - 선정업체 : 하이엠솔루텍(주) - 선정금액 : 2,296,000원(부가세 포함, 이전금액 동결)
	7) 9월 상가 냉난방기 A/S사항 보고 및 긴급수리의 건 -내역 : 실내기 메인PCB 3건, 실내기 점검	7.(의결) : 9월 상가 냉난방기 A/S 사항 보고 및 긴급 수리 : 가결 수리업체 : 하이엠솔루텍(주) 수리금액 : 798,000원(부가세 포함)
	기타 1) 문광형 주최 지역내 우수선진시장 견학의 건 일정 : 10~11월중 상가 휴무일 기준 대상 : 상가 내 점주 울산(구,역전시장),여수(흥국시장),경산(하양꿈바우시장)	기타. 1) 의결) : 문광형 주최 지역내 우수 선진시장 견학 : 가결 - 1, 3주 일요일 휴무일을 기준으로 일정을 선정키로 하고 사전 에 참여인원 접수를 진행키로 함. - 최대한 많은 인원이 참여할 수 있도록 방송 등 적극적인 홍보 를 시행키로 의결함.

2025. 10. 17

성 원 그 랜 드 쇼 핑 상 인 회 장