성그공고 2025-08-03

공고기간 2025. 08. 22 까지

공      고

제  목 : 8월 정기운영위원회의 결과

성원그랜드쇼핑상인회 2025년 8월 정기운영회의 결과를 아래와 같이 공고합니다.

◈   아       래   ◈

1. 일    시 : 2025. 08. 14(목) 13 : 00 ~ 14 : 30

2. 장    소 : 지하1층 상인회 회의실

3. 회의내용 및 결과

구분	내 용	결 과
의결사항	1) 아이파킹 지상주차장 출차모니터 화면 교체의 건 - 교체대상 : 18.5인치 정전식 터치모니터 전광판 모듈(모듈불량)	1.(의결) : 아이파킹 지상주차장 출차모니터 화면교체 : 가결 - 교체업체 : 아이파킹 - 교체금액 : 1,950,000원(부가세 별도) - 금액은 추가 네고키로 하고 차광막 설치도 함께 고려키로 함.
	2) 엘리베이터 1호기 메인보드 긴급 교체의 건 - 교체대상 : 메인보드(출발지연 및 정지현상)	2.(의결) : 엘리베이터 1호기 메인보드 긴급교체 : 가결 - 교체업체 : 현대엘리베이터 - 교체금액 : 3,520,000원(부가세 별도)
	3) 지하주차장 D구역 상부 석회물 누수로 인한 유도방수 작업의 건 - 작업범위 : 주차면수 2개면 기준	3.(의결) : 지하주차장 D구역 상부 석회물 누수로 인한 유도방수 작업 : 보류 -공사의 필요성은 인정되어 유도방수 공사는 시행하되 공사업체별 추가 견적을 비교하여 업체 및 금액은 별도 보고키로 의결함.
	4) 지하1층 6번 메인횡주관 긴급 통수 작업의 건	4.(의결) : 지하1층 6번 메인횡주관 긴급 통수 작업 : 가결 - 작업업체 : 청명하수구 - 작업금액 : 550,000원(부가세 포함) - 추후에는 작업금액은 대한 정확한 산출근거를 확인토록 하고 관련점포에 대해 배관막힘에 대한 부주의한 사항을 강력하게 경고키로 함.
	5) 상가 냉난방기 A/S사항 보고 및 긴급수리의 건 - 수리기간 : 7/17~8/4 - 수리건수 : 총3건	5.(의결) : 상가 냉난방기 A/S사항 보고 및 긴급 수리 : 가결 - 수리업체 : 하이엠솔루텍 - 수리금액 : 1,026,500원(부가세 포함)
	6) 지상1층 홍보게시판 활용방법 개선의 건 - 위치 : 지상1층 A 및 B코아 입구 - 현재 운영방법 : 게시기간(20일),금액(1천원) A, B중 1곳만 게시	6.(의결) : 지상1층 홍보게시판 활용방법 개선 : 가결 - 개선운영방법 : 게시기간(1개월), 금액(2천원) A 및 B코아 동시에 개시 - 실시일 : 2025년 9월 1일부
	기타 1) 2025년 추석명절 휴무일 관련 일부 조정의 건	기타 1.(의결) : 2025년 추석명절 휴무일 관련 일부 조정 : 가결 - 10/5일(일)은 정상영업 하기로 하며 GS리테일은 관공서 지침 등 을 고려하여 휴무일정을 조정하기로 의결함.
	2) 1층 주차장 주변 흡연문제 개선의 건	2. (의결) : 1층 주차장 주변 흡연문제 개선 : 가결 - 1층 주차장 주변에서 무분별한 흡연에 대한 단속을 강화하기로 하고 필요시 흡연구역 선정하여 관리키로 의결함.

□ 협 조 안 내 □

- 개. 폐점 시간 준수 협조 ( 미이행 점포 관리규약에 의거 조치 / 집중 단속 예정 )

- 개점 : 오전 10시 / 폐점 : 저녁 8시 30분 필히 준수

- 공용부(통로) 무단점유 물품이동 및 방화시설(방화셔터) 적치물 적재 금지 준수바랍니다.

2025. 08. 14

성 원 그 랜 드 쇼 핑 상 인 회 장